## 00
Показатели производственной программы |  | ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерений | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2021
|  |  | факт | факт | план | факт | тариф | тариф
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Технические характеристики источников тепловой выработки (по состоянию за отчетный период)
1/1 | Количество котельных (7.1) | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
2/1 | Установленная тепловая мощность источников (котельными и ГПУ/ГТУ) (7.1+7.3) (средневзвешенная)* | Гкал/ч | 217.23 | 218.95 | 218.95 | 218.95 | 218.95 | 218.95
3/1 | Присоединенная тепловая нагрузка (с ГВС ср. час) (7.1+7.2) | Гкал/ч | 113.729 | 115.6974 | 124.298 | 124.298 | 115.697 | 124.4324
4/1 | Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) (7.1+7.2) | км | 1.588 | 2.486 | 2.486 | 2.486 | 2.486 | 2.486
5/1 | Материальная характеристика тепловых сетей (7.1+7.2) | м² | 1241.27 | 1328.67 | 1328.67 | 1328.67 | 1328.67 | 1328.67
Технические характеристики источников тепловой выработки (по состоянию на конец отчетного периода)
1/2 | Количество котельных (7.1) | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
2/2 | Установленная тепловая мощность источников (котельными и ГПУ/ГТУ) (7.1+7.3) | Гкал/ч | 217.23 | 218.95 | 218.95 | 218.95 | 218.95 | 218.95
3/2 | Присоединенная тепловая нагрузка (с ГВС ср. час) (7.1+7.2) | Гкал/ч | 113.729 | 115.6974 | 124.298 | 124.298 | 115.697 | 124.4324
4/2 | Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) (7.1+7.2) | км | 1.588 | 2.486 | 2.486 | 2.486 | 2.486 | 2.486
5/2 | Материальная характеристика тепловых сетей (7.1+7.2) | м² | 1241.27 | 1328.67 | 1328.67 | 1328.67 | 1328.67 | 1328.67
Сводный тепловой баланс
6 | Выработка тепловой энергии (котельными и ГПУ/ГТУ) (7.1+7.3), в т. ч: | тыс. Гкал | 318.78 | 296.95 | 277.9783 | 305.1562 | 289.1551 | 289.1551
6.1 | - котельными | тыс. Гкал | 318.726 | 296.95 | 277.9783 | 305.1562 | 289.1551 | 289.1551
6.2 | - ГПУ | тыс. Гкал | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Расход тепловой энергии на собственные нужды (котельные и ГПУ/ГТУ) ( 7.1+7.3), в т. ч.: | тыс. Гкал | 5.3626 | 4.9155 | 4.6017 | 5.1219 | 5.4307 | 5.4307
7.1 | - котельных | тыс. Гкал | 5.3626 | 4.9155 | 4.6017 | 5.1219 | 5.4307 | 5.4307
7.2 | - ГПУ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных (7.1) | % | 1.683% | 1.655% | 1.655% | 1.678% | 1.878% | 1.878%
9 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов (котельными и ГПУ/ГТУ) (7.1+7.3), в т. ч.: | тыс. Гкал | 313.4174 | 292.0345 | 273.3766 | 300.0343 | 283.7244 | 283.7244
9.1 | - котельными | тыс. Гкал | 313.3634 | 292.0345 | 273.3766 | 300.0343 | 283.7244 | 283.7244
9.2 | - ГПУ | тыс. Гкал | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Отпуск тепловой энергии в сеть (котельными и ГПУ/ГТУ) (7.1) | тыс. Гкал | 313.4168 | 292.0345 | 273.3766 | 295.892 | 283.7254 | 284.15
11 | Количество покупной тепловой энергии (7.2) | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Технологические потери в тепловой сети при передаче тепловой энергии (7.1+7.2), в т. ч.: | тыс. Гкал | 0.56526 | 0.75519 | 2.0231 | 2.0047 | 2.0233 | 2.0231
12.1 | - собственной выработки | тыс. Гкал | 0.56526 | 0.75519 | 2.0231 | 2.0047 | 2.0233 | 2.0231
12.2 | - покупной | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Технологические потери в тепловой сети при передаче тепловой энергии (7.1+7.2) | % | 0.1804% | 0.2586% | 0.74% | 0.6775% | 0.7131% | 0.712%
14 | Полезный отпуск тепловой энергии (7.1+7.2), в т. ч.: | тыс. Гкал | 312.8515 | 291.2793 | 271.3535 | 298.0296 | 281.7013 | 281.7013
14.1 | - на хозяйственные нужды Общества | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потребление ресурсов
15 | Расход условного топлива (котельными и ГПУ/ГТУ) (7.1+7.3), в т. ч.: | т у.т. | 48736.829 | 45224.467 | 42490.3193 | 47081.732 | 44743.399 | 44743.399
15.1 | - котельными | т у.т. | 48617.623 | 45224.467 | 42490.3193 | 47081.732 | 44743.399 | 44743.399
15.2 | - ГПУ | т у.т. | 119.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Расход электроэнергии на выработку и транспортировку тепловой энергии (7.1), в т. ч.: | тыс. кВт∙ч | 8238.265 | 8270.761 | 8355.42 | 8764.483 | 7896.5592 | 7896.5592
16.1 | - собственной выработки |  | 256.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Расход воды на выработку и транспортировку тепловой энергии (7.1), в т. ч: | тыс. м³ | 293.616 | 257.7011 | 208.8748 | 269.1682 | 225.5388 | 225.5388
17.1 | - собственной добычи
Показатели энергетической эффективности
18 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 152.5374 | 152.2966 | 152.8548 | 154.2873 | 154.7384 | 154.7384
19 | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155.1478 | 154.86 | 155.4278 | 156.9212 | 157.7002 | 157.7002
20 | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт∙ч/Гкал | 25.8475 | 27.8524 | 30.0578 | 28.7213 | 27.3091 | 27.3091
21 | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м³/Гкал | 0.92122 | 0.86783 | 0.75141 | 0.88207 | 0.77999 | 0.77999
22 | Объем водоотведения | тыс. м³ | 40.414 | 36.814 | 27.0569 | 38.378 | 39.802 | 39.802
Дополнительные показатели
23/1 | Установленная электрическая мощность ГПУ/ГТУ (средневзвешенная за отчетный период)* | МВт | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
23/2 | Установленная электрическая мощность ГПУ/ГТУ (на конец отчетного периода) | МВт | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
24/1 | Протяженность электрических сетей (за отчетный период) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24/2 | Протяженность электрических сетей (на конец отчетного периода) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Выработка электрической энергии | тыс. кВт*ч | 256.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Отпуск электрической энергии с шин | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Количество дней в отчетном периоде | сут | 365 | 365 | 366 | 366 | 366 | 365
28 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМТЭ) | % | 16.75% | 15.48% | 14.45% | 15.87% | 15.03% | 15.08%
29 | Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМЭЭ) | % | 3.657% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | Расход натурального топлива (котельными и ГПУ/ГТУ) (7.1+7.3):
30.1 | - природный газ | тыс. м3 | 41298.634 | 38609.58 | 36272.2296 | 40246.008 | 39630.9997 | 39630.9997
30.2 | - попутный нефтяной газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.3 | - сжиженный газ | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.4 | - дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.5 | - печное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.6 | - мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.7 | - уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.8 | - топливные брикеты | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.9 | - торф | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.10 | - дрова | пл. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.11 | - щепа | пл. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.12 | - опилки | пл. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.13 | - биотоаливная смесь | пл. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.14 | - электрическая энергия | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* - средневзвешенная установленная мощность определяется по количеству дней находжегния оборудования в эксплуатации/резерве за отчетный период