## 1 квартал 2020 Приложение 7
Плановые и фактические показатели производственной программы за 1 кварталы 2018-2020 гг.
Показатели производственной программы |  | ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерений | 1 квартал 2018 | 1 квартал 2019 | 1 квартал 2020
|  |  | факт | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Технические характеристики источников тепловой выработки (по состоянию за отчетный период)
1/1 | Количество котельных (7.1) | шт. | 7 | 7 | 7 | 7
2/1 | Установленная мощность источников (котельными и ГПУ) (7.1+7.3) | Гкал/ч | 216.46 | 218.18 | 218.95 | 218.95
3/1 | Присоединенная тепловая нагрузка (с ГВС ср. час) (7.1+7.2) | Гкал/ч | 117.515 | 115.6974 | 124.2977 | 124.2977
4/1 | Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) (7.1+7.2) | км | 1.588 | 2.002 | 2.4855 | 2.4855
5/1 | Материальная характеристика тепловых сетей (7.1+7.2) | м² | 2026.229 | 3780.874 | 4172.023 | 4172.023
Технические характеристики источников тепловой выработки (по состоянию на конец отчетного периода)
1/2 | Количество котельных (7.1) | шт. | 7 | 7 | 7 | 7
2/2 | Установленная мощность источников (котельными и ГПУ) (7.1+7.3) | Гкал/ч | 216.46 | 218.18 | 218.95 | 218.95
3/2 | Присоединенная тепловая нагрузка (с ГВС ср. час) (7.1+7.2) | Гкал/ч | 117.515 | 115.6974 | 124.2977 | 124.2977
4/2 | Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) (7.1+7.2) | км | 1.588 | 2.002 | 2.4855 | 2.4855
5/2 | Материальная характеристика тепловых сетей (7.1+7.2) | м² | 2026.229 | 3780.874 | 4172.023 | 4172.023
Сводный тепловой баланс
6 | Выработка тепловой энергии (котельными и ГПУ) (7.1+7.3) | тыс. Гкал | 157.6338 | 138.2483 | 142.1609 | 124.7207
6.1 | - в том числе выработка тепловой энергии котельными | тыс. Гкал | 157.6338 | 138.2483 | 142.1609 | 124.7207
6.2 | - в том числе выработка тепловой энергии ГПУ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Расход тепловой энергии на собственные нужды (котельные и ГПУ) (7.1+7.3) | тыс. Гкал | 2.6188 | 2.2675 | 2.2056 | 1.9313
7.1 | - в том числе выработка тепловой энергии котельными | тыс. Гкал | 2.6188 | 2.2675 | 2.2056 | 1.9313
7.2 | - в том числе выработка тепловой энергии ГПУ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных (7.1) | % | 1.661% | 1.64% | 1.551% | 1.549%
9 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов (котельными и ГПУ) (7.1+7.3) | тыс. Гкал | 155.015 | 135.9808 | 139.9553 | 122.7893
9.1 | - в том числе отпуск тепловой энергии с коллекторов котельными | тыс. Гкал | 155.015 | 135.9808 | 139.9553 | 122.7893
9.2 | - в том числе отпуск тепловой энергии с коллекторов ГПУ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Отпуск тепловой энергии в сеть (котельными и ГПУ) (7.1) | тыс. Гкал | 155.015 | 135.9808 | 139.9553 | 122.7893
11 | Количество покупной тепловой энергии (7.2) | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Технологические потери в тепловой сети при передаче тепловой энергии (7.1+7.2) | тыс. Гкал | 0.22572 | 0.28144 | 0.94564 | 0.94564
12.1 | Технологические потери в тепловой сети при передаче тепловой энергии (собственная выработка) (7.1) | тыс. Гкал | 0.22572 | 0.28144 | 0.94564 | 0.94564
12.2 | Технологические потери в тепловой сети при передаче тепловой энергии (покупная тепловая энергия) (7.2) | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Технологические потери в тепловой сети при передаче тепловой энергии (7.1+7.2) | % | 0.1456% | 0.207% | 0.6757% | 0.7701%
14 | Полезный отпуск тепловой энергии (7.1+7.2) | тыс. Гкал | 154.7893 | 135.6994 | 139.0097 | 121.8437
14.1 | - в том числе на хозяйственные нужды Общества | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
Потребление ресурсов
15 | Расход условного топлива (котельными и ГПУ) (7.1+7.3) | т у.т. | 23775.7431 | 20963.914 | 21519.157 | 18856.327
15.1 | - в том числе расход условного топлива котельными | т у.т. | 23775.7431 | 20963.914 | 21519.157 | 18856.327
15.2 | - в том числе расход условного топлива ГПУ | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Расход электроэнергии на выработку и транспортировку тепловой энергии (7.1) | тыс. кВт∙ч | 3319.831 | 3166.377 | 3355.8839 | 3275.708
17 | Расход воды на выработку и транспортировку тепловой энергии (7.1) | тыс. м³ | 109.5549 | 98.4016 | 69.485 | 90.1386
Показатели энергетической эффективности
18 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 150.8289 | 151.6396 | 151.3719 | 151.1885
19 | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 153.377 | 154.1682 | 153.7574 | 153.5665
20 | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт∙ч/Гкал | 21.0604 | 22.9036 | 23.6062 | 26.2644
21 | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м³/Гкал | 0.695 | 0.71177 | 0.48878 | 0.72272
22 | Объем водоотведения | тыс. м³ | 15.024 | 13.945 | 8.6264 | 12.546
- ячейки для заполнения.
- ячейки рассчитываются автоматически.